## подстанции на балансе МУП ККГЭС
СВЕДЕНИЯ
об общей прпускной способности электрических сетей присоединенной мощности (величины номинальной мощности трансформаторов и высоковольтного электрооборудования) по г. Краснокамску МУП "ККГЭС" на 01.04.2014г.
№ № п/п | Наименование трансформаторного пункта или подстанций | Трансформаторы. раб/рез |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели | [7 empty] | Общая присоединенная мощность,
|  | количество |  | суммарная мощность, МВА, |  | количество | Тип (синхр., асинхр.) | косинус "фи" | КПД | Всего
|  | раб. | рез. | раб. | рез.
[10 empty] | МВт, |  | МВА, |  | МВА,
[10 empty] | раб. | рез. | раб. | рез. | раб. | рез.
1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1. | 10 | 10.1. | 11 | 11.1.
1. | РП №1 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
2. | РП №2 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.189 | 1.071
3. | РП №3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.47 | 0.33
4. | ТП №1 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
5. | ТП №2 | 2 |  | 0.64 | [9 empty] | 0.558 | 0.082
6. | ТП №3 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.675 | 0.585
7. | ТП №4 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
8. | ТП №5 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
9. | ТП №6 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
10. | ТП №7 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.157 | 1.103
11. | ТП №8 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.221 | 0.179
12. | ТП №9 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.612 | 0.648
13. | ТП №11 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
14. | ТП №12 | 1 | 1 | 0.18 | 0.18 | [8 empty] | 0.36 | 0
15. | ТП №13 | 2 |  | 0.72 | [9 empty] | 0.524 | 0.196
16. | ТП №14 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.37 | 0.03
17. | ТП №15 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
18. | ТП №17 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
19. | ТП №18 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
20. | ТП №19 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
21. | ТП №20 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.358 | 0.042
22. | ТП №21 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
23. | ТП №22 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
24. | ТП №23 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.406 | 0.394
25. | ТП №25 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
26. | ТП №26 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.507 | 0.293
27. | ТП №27 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
28. | ТП №28 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
29. | ТП №29 | 1 |  | 0.315 | [9 empty] | 0.223 | 0.092
30. | ТП №30 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
31. | ТП №31 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
32. | ТП №32 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.187 | 0.063
33. | ТП №33 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
34. | ТП №34 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
35. | ТП №35 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
36. | ТП №36 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
37. | ТП №37 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.1 | 0.08
38. | ТП №38 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.036 | 0.214
39. | ТП №39 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.735 | 0.525
40. | ТП №40 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.531 | 0.269
41. | ТП №41 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.518 | 0.282
42. | ТП №42 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
43. | ТП №44 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
44. | ТП №47 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.56 | 0.7
45. | ТП №48 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.326 | 0.074
46. | ТП №49 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.64 | 0
47. | ТП №50 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.725 | 0.075
48. | ТП №51 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
49. | ТП №52 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
50. | ТП №55 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | [8 empty] | 0.15 | 0.42
51. | ТП №56 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.377 | 0.423
52. | ТП №57 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.24 | 0.39
53. | ТП №58 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
54. | ТП №59 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.152 | 0.488
55. | ТП №62 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 0
56. | ТП №64 | 1 | 1 | 0.25 | 0.4 | [8 empty] | 0.21 | 0.44
57. | ТП №65 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
58. | ТП №66 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.447 | 0.273
59. | ТП №67 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.34 | 0.38
60. | ТП №68 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
61. | ТП №69 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
62. | ТП №70 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.8 | 0.46
63. | ТП №71 | 2 |  | 0.4 | 0.25 | [8 empty] | 0.33 | 0.32
64. | ТП №72 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
65. | ТП №73 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
66. | ТП №74 | 2 |  | 0.64 | [9 empty] | 0.64 | 0
67. | ТП №75 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
68. | ТП №76 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
69. | ТП №77 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.245 | 0.155
70. | ТП №78 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.477 | 0.323
71. | ТП №79 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.171 | 0.079
72. | ТП №80 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.728 | 0.072
73. | ТП №82 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.417 | 0.083
74. | ТП №83 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.524 | 0.276
75. | ТП №84 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.195 | 0.605
76. | ТП №85 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.447 | 0.353
77. | ТП №86 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
78. | ТП №87 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.385 | 0.335
79. | ТП №88 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
80. | ТП №89 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.09 | 0.23
81. | ТП №90 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.036 | 0.364
82. | ТП №91 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
83. | ТП №92 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
84. | ТП №93 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
85. | ТП №94 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
86. | ТП №95 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.32 | 0
87. | ТП №96 | 1 | 1 | 0.18 | 0.16 | [8 empty] | 0.309 | 0.031
88. | ТП №97 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.18 | 0.07
89. | ТП №98 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.11 | 0.29
90. | ТП №99 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.087 | 0.413
91. | ТП №100 | 1 |  | 0.25 |  | не узак. | [7 empty] | 0.1 | 0.15
92. | ТП №101 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.06 | 0.04
93. | ТП №102 | 1 | 1 | 0.4 | 0.32 | [8 empty] | 0.59 | 0.13
94. | ТП №103 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.324 | 0.476
95. | ТП №104 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
96. | ТП №105 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.211 | 0.589
97. | ТП №106 | 1 | 1 | 0.25 | 0.32 | [8 empty] | 0.305 | 0.265
98. | ТП №108 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 1.26 | 0
99. | ТП №109 | 2 |  | 0.5 | [9 empty] | 0.403 | 0.097
100. | ТП №110 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.705 | 0.555
101. | ТП №111 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 | [8 empty] | 0.178 | 0.462
102. | ТП №113 | 1 | 1 | 0.16 | 0.18 | [8 empty] | 0.187 | 0.153
103. | ТП №114 | 1 | 1 | 0.4 | 0.315 | [8 empty] | 0.673 | 0.042
104. | ТП №116 |  | 1 |  | 0.25 | [8 empty] | 0 | 0.25
105. | ТП №117 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.205 | 0.045
106. | ТП №118 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.23 | 0.57
107. | ТП №122 | 1 | 1 | 0.32 | 0.4 | [8 empty] | 0.252 | 0.468
108. | ТП №123 | 2 |  | 1.26 | [9 empty] | 0.875 | 0.385
109. | ТП №126 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.116 | 0.684
110. | ТП №129 | 1 | 1 | 0.4 | 0.63 | [8 empty] | 0.693 | 0.337
111. | ТП №133 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.093 | 0.407
112. | ТП №134 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.853 | 0.407
113. | ТП №135 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.724 | 0.536
114. | ТП №142 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
115. | ТП №147 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.536 | 0.264
116. | ТП №157 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.065 | 0.095
117. | ТП №171 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
118. | ТП №201 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.115 | 0.285
119. | ТП №202 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.18 | 0
120. | ТП №203 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.185 | 0.065
121. | ТП №204 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.101 | 0.299
122. | ТП №205 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.232 | 0.018
123. | ТП №206 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
124. | ТП №207 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.03 | 0.13
125. | ТП №208 | 2 |  | 0.72 | [9 empty] | 0.5
126. | ТП №215 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.12 | 0.28
127. | ТП №200 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0

## абонентскии ТП
СВЕДЕНИЯ
об общей прпускной способности электрических сетей присоединенной мощности (величины номинальной мощности трансформаторов и высоковольтного электрооборудования) по г. Краснокамску МУП "ККГЭС" на 01.04.2014г.
Абонентские ТП
№ № п/п | Наименование трансформаторного пункта или подстанций | Трансформаторы. раб/рез |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели | [7 empty] | Общая присоединенная мощность,
|  | количество |  | суммарная мощность, МВА, |  | количество | Тип (синхр., асинхр.) | косинус "фи" | КПД | Всего
|  | раб. | рез. | раб. | рез.
[10 empty] | МВт, |  | МВА, |  | МВА,
[10 empty] | раб. | рез. | раб. | рез. | раб. | рез.
1 | 2 | 3 | 3.1. | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1. | 10 | 10.1. | 11 | 11.1.
1. | ТП №500 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.107 | 0.053
2. | ТП №5010 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
3. | ТП №514 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.15 | 0.48
4. | ТП №516 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.75 | 0.51
5. | ТП №518 | 1 | 1 | 0.63 | 0.4 | [8 empty] | 1.02 | 0.01
6. | ТП №524 | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.19 | 0.01
7. | ТП №530 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
8. | ТП №532 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
9. | ТП №534 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.5 | 0.13
10. | ТП №535 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.02 | 0.005
11. | ТП №543 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
12. | ТП №545 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.34 | 0.29
13. | ТП №546 | 1 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.055 | 0.145
14. | ТП №553 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.07 | 0.03
15. | ТП №561 | 2 |  | 1.19 | [9 empty] | 1.19 | 0
16. | ТП №581 | 1 |  | 0.18 | [9 empty] | 0.1 | 0.08
17. | ТП №554 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.093 | 0.707
18. | ТП №5115 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.013 | 0.787
19. | ТП №5107 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.057 | 0.193
20. | ТП №0119 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.219 | 0.181
21. | ТП №5120 | 1 |  | 0.32 | [9 empty] | 0.262 | 0.058
22. | ТП №5121 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
23. | ТП №5124 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
24. | ТП №5125 | 1 | 1 | 0.16 | 0.4 | [8 empty] | 0.16 | 0.4
25. | ТП №5127 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
26. | ТП №5128 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
27. | ТП №5130 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.195 | 0.055
28. | ТП №5131 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.63 | 0
29. | ТП №0132 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.225 | 0.575
30. | ТП №5136 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.07 | 0.03
31. | ТП №5137 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
32. | ТП №0138 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
33. | ТП №0139 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
34. | ТП №0140 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.045 | 0.055
35. | ТП №0141 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.063 | 0.037
36. | ТП №5143 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.062 | 0.038
37. | ТП №5144 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.4 | 0.4
38. | ТП №5145 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.066 | 0.034
39. | ТП №0146 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.2 | 0.2
40. | ТП №5148 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
41. | ТП №0149 | 1 |  | 0.63 | [9 empty] | 0.05 | 0.58
42. | ТП №5150 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.04 | 0.12
43. | ТП №5151 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.202 | 0.048
44. | ТП №5152 | 1 |  | 0.1 | [9 empty] | 0.1 | 0
45. | ТП №5153 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.005 | 0.02
46. | ТП №5154 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.1 | 0.15
47. | ТП №5155 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.25 | 0.55
48. | ТП №5156 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.09 | 0.16
49. | ТП №5158 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.15 | 0.1
50. | ТП №5159 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.28 | 0.12
51. | ТП №5160 | 1 |  | 0.025 | [9 empty] | 0.025 | 0
52. | ТП №5161 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | [8 empty] | 0.63 | 0.63
53. | ТП №5162 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.28 | 0.52
54. | ТП №5163 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | [8 empty] | 0.445 | 0.055
55. | ТП №0164 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.104 | 0.056
56. | ТП №5165 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.2 | 0.2
57. | ТП №5166 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.05 | 0.11
58. | ТП №5167 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
59. | ТП №5168 | 1 |  | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0
60. | ТП №5169 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.1 | 0.06
61. | ТП №5170 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.04 | 0.12
62. | ТП №5172 | 1 |  | 0.016 | [9 empty] | 0.016 | 0
63. | ТП №5173 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.1 | 0.06
64. | ТП №5174 | 1 |  | 0.4 | [9 empty] | 0.4 | 0
65. | ТП №5175 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | 0.35 | 0.45
66. | ТП №5176 | 1 |  | 0.016 | [9 empty] | 0.014 | 0.002
67. | ТП №209 | 1 |  | 0.05 | [9 empty] | 0.05 | 0
68. | ТП №210 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0
69. | ТП №211 | 1 |  | 0.16 | [9 empty] | 0.16 | 0