## ПС Запальта
ПС 110/6 кВ Запальта 19.12.2018
| 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
Наименование ВЛ | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q.
| А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
фидера 6 кВ
№5 | 23.3 |  |  | 22.4 |  |  | 20.5 |  |  | 21.3 |  |  | 23.8 |  |  | 27.3 |  |  | 27.7 |  |  | 28.1 |  |  | 30.5 |  |  | 32 |  |  | 32 |  |  | 28.3 |  |  | 28.3 |  |  | 29.1 |  |  | 28 |  |  | 33.7 |  |  | 36.3 |  |  | 37.9 |  |  | 32.9 |  |  | 33.6 |  |  | 31.1 |  |  | 29.3 |  |  | 29.1 |  |  | 29.2
Чёрная (№3) | 70.8 |  |  | 69 |  |  | 67.8 |  |  | 69.2 |  |  | 71.9 |  |  | 87 |  |  | 82.5 |  |  | 81.3 |  |  | 87.5 |  |  | 86.3 |  |  | 86.3 |  |  | 85.5 |  |  | 75.6 |  |  | 78.6 |  |  | 78 |  |  | 77.7 |  |  | 84.8 |  |  | 89.9 |  |  | 86.7 |  |  | 84.3 |  |  | 83.7 |  |  | 79.4 |  |  | 78.3 |  |  | 78.2
Конец-Бор (№1) | 90 |  |  | 81.8 |  |  | 85.5 |  |  | 89 |  |  | 90.5 |  |  | 97.2 |  |  | 105.3 |  |  | 103.1 |  |  | 107.3 |  |  | 98.5 |  |  | 101.6 |  |  | 99.2 |  |  | 96.2 |  |  | 96.6 |  |  | 97.7 |  |  | 99.1 |  |  | 107.2 |  |  | 115 |  |  | 118.4 |  |  | 119 |  |  | 124 |  |  | 112.6 |  |  | 112.3 |  |  | 112.1
№2 | 40.7 |  |  | 41.6 |  |  | 39.6 |  |  | 32.8 |  |  | 33.5 |  |  | 37.3 |  |  | 42.1 |  |  | 47.7 |  |  | 42.4 |  |  | 39.5 |  |  | 43.4 |  |  | 37.6 |  |  | 42.8 |  |  | 41 |  |  | 43 |  |  | 51.2 |  |  | 52.8 |  |  | 49.3 |  |  | 51 |  |  | 59.3 |  |  | 57.1 |  |  | 44.4 |  |  | 45 |  |  | 44.7
№4 | 48.1 |  |  | 45.5 |  |  | 42.4 |  |  | 43.1 |  |  | 43.3 |  |  | 49.3 |  |  | 73.4 |  |  | 82 |  |  | 87.5 |  |  | 87.3 |  |  | 79.6 |  |  | 78.5 |  |  | 77.8 |  |  | 76 |  |  | 70.2 |  |  | 74.4 |  |  | 75.5 |  |  | 90 |  |  | 93.3 |  |  | 87.3 |  |  | 80 |  |  | 66.7 |  |  | 68.2 |  |  | 68.1
Напряжения на секциях/шинах | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
| 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110
| 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Замер провёл

## ПС Краснокамск
ПС 35/6 кВ Краснокамск 19.12.2018
| 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
Наименование ВЛ | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q.
| А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
фидера 6 кВ
№8 | 23.4 |  |  | 25.6 |  |  | 25.4 |  |  | 24.5 |  |  | 26.1 |  |  | 23.7 |  |  | 26.1 |  |  | 36.8 |  |  | 53.6 |  |  | 60.5 |  |  | 70.5 |  |  | 54.1 |  |  | 65.9 |  |  | 51 |  |  | 62.3 |  |  | 62.5 |  |  | 63.2 |  |  | 64 |  |  | 56.1 |  |  | 51.4 |  |  | 42.8 |  |  | 30.3 |  |  | 26 |  |  | 27
№5 | 23.5 |  |  | 22.4 |  |  | 22.5 |  |  | 22.2 |  |  | 22.7 |  |  | 25 |  |  | 33.2 |  |  | 28.4 |  |  | 31 |  |  | 26.8 |  |  | 29.8 |  |  | 31.4 |  |  | 29.8 |  |  | 31.6 |  |  | 28.7 |  |  | 30 |  |  | 33.5 |  |  | 40.1 |  |  | 42.1 |  |  | 39.8 |  |  | 42.2 |  |  | 37.6 |  |  | 31.4 |  |  | 31
№9 | 19.3 |  |  | 18.1 |  |  | 17.7 |  |  | 21.4 |  |  | 20.4 |  |  | 23 |  |  | 26.6 |  |  | 26.8 |  |  | 30.2 |  |  | 26.8 |  |  | 28.4 |  |  | 27.4 |  |  | 26.8 |  |  | 25.4 |  |  | 24.8 |  |  | 28.4 |  |  | 34.5 |  |  | 36.7 |  |  | 39.8 |  |  | 36.9 |  |  | 34.8 |  |  | 33 |  |  | 29.8 |  |  | 30
№7 | 13 |  |  | 9.4 |  |  | 8.1 |  |  | 10 |  |  | 9.3 |  |  | 13.3 |  |  | 18.8 |  |  | 19.3 |  |  | 24.7 |  |  | 24.6 |  |  | 19 |  |  | 24 |  |  | 18.7 |  |  | 21.3 |  |  | 18.6 |  |  | 19.4 |  |  | 19.9 |  |  | 22.9 |  |  | 20.4 |  |  | 19.3 |  |  | 21.6 |  |  | 17.5 |  |  | 15.6 |  |  | 16
№4 | 30.6 |  |  | 28.7 |  |  | 27.2 |  |  | 26.6 |  |  | 24.3 |  |  | 27.8 |  |  | 33.9 |  |  | 40.5 |  |  | 44.8 |  |  | 45.6 |  |  | 45.3 |  |  | 45.7 |  |  | 46.3 |  |  | 50 |  |  | 48.6 |  |  | 45.4 |  |  | 46.5 |  |  | 57.1 |  |  | 59 |  |  | 58.6 |  |  | 57.2 |  |  | 53.4 |  |  | 47.4 |  |  | 48
№11 | 14.4 |  |  | 10.7 |  |  | 13.5 |  |  | 8.9 |  |  | 12.2 |  |  | 9.8 |  |  | 13.5 |  |  | 12 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 15.2 |  |  | 14.3 |  |  | 20 |  |  | 16.8 |  |  | 18.9 |  |  | 10.7 |  |  | 14.3 |  |  | 11.6 |  |  | 13.5 |  |  | 12.8 |  |  | 16.1 |  |  | 23.9 |  |  | 12 |  |  | 12.1
№1 | 55.5 |  |  | 48.9 |  |  | 53.8 |  |  | 51.6 |  |  | 58.2 |  |  | 67.4 |  |  | 62.7 |  |  | 68.6 |  |  | 79.3 |  |  | 72.1 |  |  | 73 |  |  | 69 |  |  | 69 |  |  | 78.8 |  |  | 71.8 |  |  | 81.1 |  |  | 68.1 |  |  | 72.1 |  |  | 69.5 |  |  | 71.7 |  |  | 60.8 |  |  | 54.3 |  |  | 66.7 |  |  | 67
№3 | 94.3 |  |  | 101.5 |  |  | 97 |  |  | 92.2 |  |  | 86.5 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 103 |  |  | 122.1 |  |  | 118.8 |  |  | 121.1 |  |  | 107 |  |  | 114.4 |  |  | 126.2 |  |  | 101.3 |  |  | 115.7 |  |  | 110 |  |  | 108.6 |  |  | 107.6 |  |  | 97.4 |  |  | 98.4 |  |  | 104.5 |  |  | 97 |  |  | 96.7
№6 | 1.4 |  |  | 2.6 |  |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 3.1 |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 5.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2.7 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  | 2 |  |  | 2.2 |  |  | 3.5 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  | 2.2 |  |  | 2.2 |  |  | 2 |  |  | 1.9
№10 | 47.8 |  |  | 44.8 |  |  | 46.2 |  |  | 43.3 |  |  | 44.2 |  |  | 47.7 |  |  | 51.9 |  |  | 56.3 |  |  | 55.7 |  |  | 51.3 |  |  | 50.5 |  |  | 58 |  |  | 56.9 |  |  | 65 |  |  | 69 |  |  | 63.3 |  |  | 69 |  |  | 65.4 |  |  | 67 |  |  | 65 |  |  | 68.1 |  |  | 65 |  |  | 64.7 |  |  | 63
Напряжения на секциях/шинах | 38.1 |  |  | 38.1 |  |  | 38.1 |  |  | 38.3 |  |  | 38.2 |  |  | 38.1 |  |  | 38.1 |  |  | 37.9 |  |  | 37.6 |  |  | 37.5 |  |  | 37.5 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 37.6 |  |  | 37.7 |  |  | 36.8 |  |  | 37.2 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 37.7 |  |  | 38
| 37.7 |  |  | 37.6 |  |  | 37.7 |  |  | 37.8 |  |  | 37.8 |  |  | 37.8 |  |  | 37.8 |  |  | 37.2 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37.2 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 36.9 |  |  | 37.1 |  |  | 36.9 |  |  | 36.8 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37 |  |  | 37.1
| 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.5
| 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.4
Замер провёл

## ПС Машзавод
ПС 35/6 кВ Машзавод 19.12.2018
| 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
Наименование ВЛ | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q.
| А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
фидера 6 кВ
№ 10 | 28.4 |  |  | 30 |  |  | 37.8 |  |  | 30.2 |  |  | 34.2 |  |  | 28.2 |  |  | 27.4 |  |  | 30.4 |  |  | 45.4 |  |  | 52.6 |  |  | 54 |  |  | 57.6 |  |  | 46.8 |  |  | 44.6 |  |  | 45.2 |  |  | 52.8 |  |  | 48.6 |  |  | 53.4 |  |  | 44 |  |  | 34.6 |  |  | 38.2 |  |  | 38 |  |  | 32.6 |  |  | 33.4
| 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Замер провёл

## ПС Оверята
ПС 110/35/6 кВ Оверята 19.12.2018
| 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
Наименование ВЛ | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q.
| А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
фидера 6 кВ
ОКЗ-1 | 60.5 | 0.6 | 0.3 | 58.9 | 0.6 | 0.3 | 52.2 | 0.5 | 0.2 | 52.6 | 0.5 | 0.2 | 58.3 | 0.6 | 0.3 | 64 | 0.7 | 0.3 | 76.2 | 0.8 | 0.3 | 71.5 | 0.7 | 0.3 | 70.4 | 0.7 | 0.2 | 70.1 | 0.7 | 0.2 | 73.2 | 0.8 | 0.2 | 72.6 | 0.8 | 0.2 | 69.6 | 0.7 | 0.2 | 71 | 0.7 | 0.2 | 70.3 | 0.7 | 0.2 | 68.2 | 0.7 | 0.2 | 75.5 | 0.8 | 0.3 | 81.5 | 0.8 | 0.3 | 86.8 | 0.9 | 0.3 | 82.8 | 0.9 | 0.3 | 83.1 | 0.9 | 0.3 | 82.4 | 0.9 | 0.3 | 74.2 | 0.8 | 0.3 | 66 | 0.7 | 0.3
| 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Замер провёл

## ПС Насосная
ПС 35/6 кВ Насосная 19.12.2018
| 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
Наименование ВЛ | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q. | Ток. | P. | Q.
| А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
фидера 6 кВ
№ 1 | 63 |  |  | 59 |  |  | 61 |  |  | 60 |  |  | 62 |  |  | 66 |  |  | 74 |  |  | 75.3 |  |  | 89.1 |  |  | 80 |  |  | 83.7 |  |  | 74.3 |  |  | 77.6 |  |  | 79.7 |  |  | 74.5 |  |  | 78.1 |  |  | 88.6 |  |  | 81.8 |  |  | 82.9 |  |  | 86.7 |  |  | 84.8 |  |  | 83.6 |  |  | 73.5 |  |  | 69.5
№ 2 | 9.1 |  |  | 8.6 |  |  | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  | 9.4 |  |  | 9.3 |  |  | 10.9 |  |  | 11.3 |  |  | 10.6 |  |  | 7.3 |  |  | 8.8 |  |  | 9.5 |  |  | 8.6 |  |  | 9.7 |  |  | 7.8 |  |  | 9.2 |  |  | 10.8 |  |  | 12.8 |  |  | 12.9 |  |  | 14.2 |  |  | 14.1 |  |  | 13.7 |  |  | 12.2 |  |  | 11.4
№ 3 | 1.3 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.3 |  |  | 1.4 |  |  | 2.3 |  |  | 3.4 |  |  | 3.5 |  |  | 3.6 |  |  | 3.4 |  |  | 3.4 |  |  | 2.9 |  |  | 3.5 |  |  | 4.2 |  |  | 4.3 |  |  | 4.1 |  |  | 3.8 |  |  | 4.3 |  |  | 3.8 |  |  | 4.3 |  |  | 4.4 |  |  | 3.9 |  |  | 3.4 |  |  | 1.7
| 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3
| 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2
Замер провёл