ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

и повышения энергетической эффективности

МУП "Краснокамские коммунальные городские электрические сети"

на 2013-2018 г.г.

г. Краснокамск.

Содержание

1.  Паспорт программы. Основные понятия и определения

2.  Цель и задачи Программы

3.  Целевые показатели МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4. Мероприятия Программы

4.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

4.2. Оптимизация режимов работы электрических сетей

4.2.1. Мероприятия по распределению равномерной загрузки фаз трансформаторов 6/0,4 кВ

4.2.2. Модернизация узлов учета

1. Паспорт программы. Основные понятия и определения.

| Наименование Программы - | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы - | Федеральный закон от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Сроки реализации Программы- | 2013-2018 г.г. |
| Цель Программы - | Снижение потерь в сетях электроснабжения при транспортировке эл.энергии, соблюдение энерго-экономичных технологических режимов работы, повышение эффективности учета электрической энергии. |
| Основные мероприятия Программы - | Организационные мероприятия - это мероприятия, связанные с оптимизацией режимов работы электрических сетей, организационно- штатные мероприятия, а также обязательные мероприятия, в соответствии с федеральным законом от 23.11.09г. №261-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». |

Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого  эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

Энергетическая эффективность МУП «Краснокамские коммунальные городские  электрические сети» г. Краснокамск определяется основным видом деятельности  - процессом передачи электрической энергии – и характеризуется процентом потерь в системе передачи электрической энергии, что определено ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.12.1999 №882-ст).

2. Цель и задачи Программы

Энергосбережение для электросетевой организации МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск  заключается, прежде всего, в сокращении расходов электроэнергии на ее транспорт (сокращении потерь электроэнергии). На предприятии ведется постоянная планомерная работа, повышающая эффективность передачи и распределения электроэнергии.

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях – сложная комплексная проблема, требующая капитальных вложений, постоянного внимания персонала, его высокой квалификации, юридической грамотности и заинтересованного участия в эффективном решении задачи.

Попытки решить эту проблему без системного подхода, отдельными мерами, а особенно недооценка этой проблемы приводит к тому, что данная проблема остается одной из самых главных для сетевых организаций.

В этих целях должен осуществляться комплекс мероприятий:

1)    оптимизация режимов работы электрических сетей (организационные мероприятия);

2)    замена электрооборудования (технические мероприятия);

3)    мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета э/энергии;

4)    повышение качества электроэнергии в соответствии с установленными ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Затраты по мероприятиям (эксплуатационные затраты предприятия), не требующие вливания дополнительных инвестиций (инвестиционные программы). Данные мероприятия направлены на совершенствование организации работ по снижению потерь, на основе проведенного анализа (энергоаудит и расчет существующих нормативных потерь в распределительных сетях), а также на учет «человеческого фактора», под которым понимается:

·        обучение и повышение квалификации персонала;

·        осознание персоналом важности для предприятия в целом и для его работников лично эффективного решения поставленной задачи;

·        мотивация персонала, моральное и материальное стимулирование;

·        связь с общественностью, широкое оповещение о целях и задачах снижения коммерческих потерь, ожидаемых и полученных результатах.

Технические мероприятия наиболее энергоэффективны, но требуют значительных затрат, при этом срок окупаемости этих затрат находится в пределах 5–10 лет и более.  Поэтому так важен квалифицированный энергоаудит электросетевой организаций для разработки обоснованной программы действий.

В соответствии с этим, для организации работ по снижению уровня фактических потерь в сетях МУП  «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» и дальнейшего сокращения издержек предприятия была разработана Программа энергосбережения МУП  «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» на 2013-2018 г.г., на основании проведенного энергетического обследования предприятия, выполненные ЗАО «Энергосервис», и составленного энергетического паспорта  Рег. № 029-12-О-0835  в октябре 2012г.

3.     Целевые показатели МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица №3.1. Показатели производственной деятельности МУП  «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях  -  основной путь повышения энергетической эффективности МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск.

Разность между количеством электроэнергии, поступившей в сеть от производителей электроэнергии и полученной потребителями (полезный отпуск),  называют потерями электроэнергии.

Потери подразделяются на технологические и коммерческие.

Коммерческие потери обусловлены безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии, а также применением потребителями приборов, которые в силу истекшего срока службы допускают высокую погрешность учета электроэнергии.

Основной задачей сетевой организации МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск для повышения экономической эффективности является снижение коммерческих потерь и повышение достоверности данных по передаче электроэнергии потребителям. Для повышения достоверности учета электроэнергии необходимо своевременно проводить поверку расчетных средств учета (приборов учета, измерительных трансформаторов тока и напряжения), установленных в точках приема электроэнергии от генерирующих компаний и расчетных средств учета, установленных в точках поставки электроэнергии потребителям.

Важным фактором, влияющим на достоверность учета электроэнергии является тип расчетных приборов учета и их класс точности. Достаточно большое количество точек учета обеспечены устаревшими счетчиками индукционного типа с неудовлетворительным классом точности.

Снижение коммерческих потерь, одна из важнейших задач, которая была поставлена экспертной организации при проведении энергоаудита в 2012 году.

Технологические потери электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям включают в себя:

- технические потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования и состоят из потерь,  не зависящих от величины передаваемой мощности (нагрузки) – условно – постоянных потерь, и потерь, объем которых зависит от величины передаваемой мощности (нагрузки) – нагрузочных  (переменных) потерь.

Для снижения фактических потерь за период 2013-2018 гг. Программой  предусматривается:

1.Работа по контролю за эксплуатационным и техническим состоянием приборов учета, установка более совершенных средств измерений.

2.Обеспечение снятия показаний, расчетов за электроэнергию с помощью АИИС КУЭ.

3. Организация работы по анализу очагов потерь и рейдов по выявлению неучтенного электропотребления.

4.Замена вводов в частные жилые дома на изолированные.

5.Замена и модернизация приборов учета и трансформаторов тока.

6.Оптимизация режимов работы электрических сетей.

Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии в электрических сетях,  МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические сети» г. Краснокамск, планирует  в 2013-2018 г.г. совершенствовать прежние, а в последующие годы на основе проведенного энергоаудита и разработанных программ энергосбережения находить новые мероприятия по снижению потерь.

4.     Мероприятия Программы

Как указано выше, Программа на 2013-2018 г.г. состоит из  технических и организационных мероприятий (Таблица 4.1.), которые  в свою очередь подразделяются на:

4.1. Мероприятия по оптимизации режимов работы электрических сетей.

Таблица №4.1. Мероприятия МУП «Краснокамские коммунальные городские электрические  сети» г. Краснокамск на 2013-2018 г.г. по снижению потерь электроэнергии

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Источник финансирования | Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятий, тыс.кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Перераспределение нагрузок по фазам ВЛ. | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2 | Замена на ВЛ-0,4 кВ неизолированных проводов на СИП | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1.3 | Отключение вторых трансформаторов на летний период | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 1.4 | Замена электросчетчиков на класс точности 2,0 | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.5 | Установка общих приборов учета на границу балансовой и эксплуатационной ответственности по частным домам | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.6 | Установка общих приборов учета на многоквартирные дома | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды |  |  | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Использование энергосберегающих ламп для освещения административного, производственного здания, ТП и РП. | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 10 | 10 | 101 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Эффективное использование тепла, воды, электроэнергии на собственные нужды | I кв. | IV кв. | Собственные средства | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Всего |  |  |  | Собственные средства | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |

4.2.Оптимизация режимов работы электрических сетей

4.2.1. Мероприятия по распределению равномерной загрузки фаз трансформаторов 6/0,4 кВ

При проведении технического обслуживания трансформаторных подстанций 6/0,4кВ и ежегодных замерах зимнего и летнего максимумов нагрузок на ТП 6/0,4кВ, также производятся замеры нагрузок каждой фазы и в случае необходимости выполняется равномерное по фазное распределение потребителей.

Энергетическая эффективность (снижение потерь) составит (408  тыс. кВт/ч.: 107433тыс.кВч/ч х 100%) – 0,308%.

4.2.2. Модернизация узлов учета.

Замена индукционных электросчетчиков на электронные, которые имеют больший срок службы, значительно более высокую точность измерений, не имеют самохода и меньшие затраты на поверку, является высокоэффективным мероприятием. Поверочный интервал современных электронных счетчиков достигает 16 лет. Сегодня все энергосистемы, во избежание потерь электроэнергии и предотвращения лишних расходов на всех уровнях потребления, рекомендуют замену индукционных счетчиков на электронные, модели которых не только обеспечивают более точное измерение, но и позволяют фиксировать потребление электроэнергии как минимум по двум тарифам - дневному и ночному. Электронные счетчики имеют следующие преимущества:

1)  Высокий класс точности. Причём, в отличие от индукционных электросчётчиков, уровень максимальной погрешности не превышает допустимый при эксплуатации их при низких температурах (ниже 0 °С), сокращение затрат на организацию обогрева индукционных узлов учета при установке в не отапливаемых помещениях.

2)   Компактность. Благодаря своим небольшим размерам, имеется возможность установки электросчётчика в модульный щит на DIN-рейку. Повышение точности измерений на 1% с установкой электронных счетчиков несет эффект минимум в 0,5 % от объема измеренной за период электроэнергии.