## ПС Запальта
Контрольный замер по ПС Запальта 17 декабря 2014г.
Диспетчерск. наимен. АТГ, мощность |  | Класс | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
|  | напряж. | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  | кВ | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Нагрузка по трансформаторам | Т1 | 110
35
|  | 6-10 | 200 |  |  | 175 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  | 175 |  |  | 200 |  |  | 210 |  |  | 220 |  |  | 215 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 195 |  |  | 200 |  |  | 205 |  |  | 215 |  |  | 220 |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  | 235 |  |  | 250 |  |  | 230 |  |  | 220 |  |  | 200 |  |  | 210
| Т2 | 110
35
|  | 6-10 | 130 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 155 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  | 155 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  | 165 |  |  | 155 |  |  | 160 |  |  | 170 |  |  | 180 |  |  | 175 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 195 |  |  | 130 |  |  | 140 |  |  | 120
|  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 6-10 | 330 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
Нагрузка по ВЛ 110,35,6,10 кВ (с разбивкой по напряжениям) | Наименование ВЛ |  | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
ВЛ 110 кВ
ТЭЦ-5 - Апрельская I
ТЭЦ-5 - Апрельская II
фидера 6-10 кВ
| №11 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| №5 |  | 28 |  |  | 25 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 32 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  | 35 |  |  | 33 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 35 |  |  | 39 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 30
| №3 |  | 70 |  |  | 67 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 67 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 84 |  |  | 87 |  |  | 84 |  |  | 83 |  |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 84 |  |  | 83 |  |  | 86 |  |  | 88 |  |  | 89 |  |  | 84 |  |  | 80 |  |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 70 |  |  | 70
| №1 |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 120 |  |  | 123 |  |  | 125 |  |  | 115 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 105
| №2 |  | 54 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 44 |  |  | 46 |  |  | 45 |  |  | 60 |  |  | 57 |  |  | 59 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 55 |  |  | 64 |  |  | 65 |  |  | 72 |  |  | 71 |  |  | 65 |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  | 60
| №4 |  | 80 |  |  | 70 |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 70 |  |  | 91 |  |  | 105 |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 120 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 111 |  |  | 100
| №6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Напряжения на шинах |  | 110 кВ
35 кВ
10 кВ
|  | 6 кВ | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,3 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,3/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4
Замер провёл |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Фишер М.М. |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М
Примечание: + направление потока мощности к шинам ПС -- направление потока мощности от шин ПС
в таблицу заносить только показания приборов (рассчитанные величины не заносить)

## ПС Краснокамск
Контрольный замер по ПС Краснокамск 17 декабря 2014г.
Диспетчерск. наимен. АТГ, мощность |  | Класс | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
|  | напряж. | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  | кВ | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Нагрузка по трансформаторам | Т1 | 110
|  | 35 | 24 |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 28
|  | 6-10 | 155 |  |  | 140 |  |  | 130 |  |  | 120 |  |  | 125 |  |  | 130 |  |  | 140 |  |  | 160 |  |  | 170 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 190 |  |  | 180 |  |  | 200 |  |  | 227 |  |  | 235 |  |  | 230 |  |  | 220 |  |  | 210 |  |  | 205 |  |  | 200 |  |  | 190 |  |  | 170
| Т2 | 110
|  | 35 | 66.5 |  |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 66 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  | 76 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 77 |  |  | 76 |  |  | 74 |  |  | 68
|  | 6-10 | 290 |  |  | 280 |  |  | 275 |  |  | 270 |  |  | 270 |  |  | 265 |  |  | 280 |  |  | 270 |  |  | 320 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 350 |  |  | 340 |  |  | 360 |  |  | 370 |  |  | 370 |  |  | 375 |  |  | 360 |  |  | 350 |  |  | 330 |  |  | 320 |  |  | 300 |  |  | 295
|  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 35 | 90.5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
|  | 6-10 | 445 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 597 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0
Нагрузка по ВЛ 110,35,6,10 кВ (с разбивкой по напряжениям) | Наименование ВЛ |  | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
ВЛ 35 кВ
| ТЭЦ-5 - Краснокамск I |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 23 |  |  | 26 |  |  | 29 |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 36 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 28
| ТЭЦ-5 - Краснокамск II |  | 66.5 |  |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 62 |  |  | 63 |  |  | 66 |  |  | 68 |  |  | 76 |  |  | 74 |  |  | 75 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  | 77 |  |  | 73 |  |  | 74 |  |  | 76 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 77 |  |  | 76 |  |  | 74 |  |  | 68
| Краснокамск - Северокамск |  | 13.3 |  |  | 13.9 |  |  | 13.3 |  |  | 12.3 |  |  | 13.3 |  |  | 12.9 |  |  | 14.6 |  |  | 14.1 |  |  | 13.9 |  |  | 14.7 |  |  | 12.6 |  |  | 14 |  |  | 13.6 |  |  | 12.1 |  |  | 13.2 |  |  | 15.2 |  |  | 17.3 |  |  | 16.5 |  |  | 15.7 |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  | 16.8 |  |  | 17.4 |  |  | 15.4
фидера 6-10 кВ
| №8 |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 43 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 55 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 25
| №5 |  | 37 |  |  | 35 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 45 |  |  | 47 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 40
| №9 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 35 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 38 |  |  | 44 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 43 |  |  | 40 |  |  | 37 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 25
| №7 |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7
| №4 |  | 75 |  |  | 68 |  |  | 50 |  |  | 40 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 60 |  |  | 65 |  |  | 77 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 81 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 80 |  |  | 85 |  |  | 87 |  |  | 77 |  |  | 75 |  |  | 70 |  |  | 75
| №11 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 30 |  |  | 25 |  |  | 30 |  |  | 28 |  |  | 30 |  |  | 29 |  |  | 32 |  |  | 30 |  |  | 27 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 15
| №1 |  | 53 |  |  | 47 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 55 |  |  | 62 |  |  | 70 |  |  | 83 |  |  | 87 |  |  | 80 |  |  | 72 |  |  | 70 |  |  | 79 |  |  | 81 |  |  | 70 |  |  | 68 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 63 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 55
| №3 |  | 105 |  |  | 97 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 115 |  |  | 125 |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  | 130 |  |  | 127 |  |  | 130 |  |  | 135 |  |  | 137 |  |  | 140 |  |  | 147 |  |  | 137 |  |  | 130 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 115 |  |  | 110 |  |  | 110
| №6 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2.5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1
| №2 |  | 60 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 56 |  |  | 55 |  |  | 59 |  |  | 56 |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  | 68 |  |  | 65 |  |  | 60 |  |  | 58 |  |  | 62 |  |  | 69 |  |  | 61 |  |  | 68 |  |  | 70 |  |  | 65 |  |  | 62 |  |  | 61 |  |  | 61 |  |  | 60
| №10 |  | 70 |  |  | 60 |  |  | 55 |  |  | 55 |  |  | 57 |  |  | 77 |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | 75 |  |  | 80 |  |  | 77 |  |  | 70 |  |  | 71 |  |  | 72 |  |  | 70 |  |  | 77 |  |  | 80 |  |  | 87 |  |  | 91 |  |  | 90 |  |  | 80 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70
Напряжения на шинах |  | 110 кВ
|  | 35 кВ | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 38,4/38,5 |  |  | 37,1/37,2 |  |  | 37,1/37,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2 |  |  | 38.1/38,2
10 кВ
|  | 6 кВ | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,5/6,4
Замер провёл |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Фишер М.М. |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М |  |  | Диспетчер - Фишер М.М
Примечание: + направление потока мощности к шинам ПС -- направление потока мощности от шин ПС
в таблицу заносить только показания приборов (рассчитанные величины не заносить)

## ПС Машзавод
Контрольный замер по ПС Машзавод 17 декабря 2014г.
Диспетчерск. наимен. АТГ, мощность |  | Класс | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
|  | напряж. | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  | кВ | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Нагрузка по трансформаторам | Т1 | 110
35
|  | 6-10 | 50 |  |  | 51 |  |  | 61 |  |  | 53 |  |  | 53 |  |  | 54 |  |  | 45 |  |  | 44 |  |  | 62 |  |  | 55 |  |  | 58 |  |  | 47 |  |  | 54 |  |  | 46 |  |  | 57 |  |  | 56 |  |  | 60 |  |  | 50 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 58 |  |  | 66 |  |  | 52 |  |  | 54
| Т2 | 110
35
|  | 6-10 | 71 |  |  | 67 |  |  | 62 |  |  | 65 |  |  | 61 |  |  | 62 |  |  | 68 |  |  | 67 |  |  | 82 |  |  | 94 |  |  | 91 |  |  | 78 |  |  | 74 |  |  | 83 |  |  | 85 |  |  | 84 |  |  | 84 |  |  | 92 |  |  | 83 |  |  | 76 |  |  | 68 |  |  | 72 |  |  | 73 |  |  | 69
|  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 6-10 | 121 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0
Нагрузка по ВЛ 110,35,6,10 кВ (с разбивкой по напряжениям) | Наименование ВЛ |  | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
ВЛ 35 кВ
ТЭЦ-5 - Краснокамск I
ТЭЦ-5 - Краснокамск II
фидера 6-10 кВ
| №9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КМФ |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 13 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 13
| Водоканал |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| КЭЛМИ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| УЗПМ №1 яч. №20 |  | 5 |  |  | 5.6 |  |  | 7.9 |  |  | 9.2 |  |  | 8.5 |  |  | 8.6 |  |  | 6.9 |  |  | 3 |  |  | 7.9 |  |  | 7.1 |  |  | 5.8 |  |  | 6.6 |  |  | 3.2 |  |  | 2 |  |  | 4.1 |  |  | 5.1 |  |  | 9.8 |  |  | 6.9 |  |  | 4.7 |  |  | 4.6 |  |  | 4.3 |  |  | 7.5 |  |  | 7.9 |  |  | 9.1
| Каток 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| №3 |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 22 |  |  | 20 |  |  | 27 |  |  | 16 |  |  | 21 |  |  | 19 |  |  | 28 |  |  | 23 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 16 |  |  | 20 |  |  | 27 |  |  | 17 |  |  | 18
| №1 |  | 5.5 |  |  | 5.3 |  |  | 5.5 |  |  | 5.4 |  |  | 5.3 |  |  | 5.6 |  |  | 5.4 |  |  | 5.8 |  |  | 5.6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5.1 |  |  | 5.3 |  |  | 5.1 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 4.6 |  |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  | 5.3 |  |  | 5.2 |  |  | 5.4 |  |  | 5.3 |  |  | 5.5
| №5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| №10 |  | 42 |  |  | 41 |  |  | 41 |  |  | 42 |  |  | 35 |  |  | 42 |  |  | 39 |  |  | 43 |  |  | 54 |  |  | 57 |  |  | 62 |  |  | 53 |  |  | 47 |  |  | 49 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 50 |  |  | 52 |  |  | 51 |  |  | 46 |  |  | 37 |  |  | 38 |  |  | 48 |  |  | 39
| УЗПМ №2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| АТБ |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Каток 2 |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 14 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  | 16
| №2 |  | 13 |  |  | 8.5 |  |  | 8.9 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 10 |  |  | 10
110 кВ
Напряжения на шинах |  | 35 кВ
10 кВ
|  | 6 кВ | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6.3 / 6.3 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,1/6,1 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,1 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,2/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2 |  |  | 6,3/6,2
|  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А. |  |  | Диспетчер - Левин А.А.
Замер провёл
Примечание: + направление потока мощности к шинам ПС -- направление потока мощности от шин ПС |  | в таблицу заносить только показания приборов (рассчитанные величины не заносить)

## ПС Насосная
Контрольный замер по ПС Насосная 17 декабря 2014г.
Диспетчерск. наимен. АТГ, мощность |  | Класс | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
|  | напряж. | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  | кВ | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Нагрузка по трансформаторам | Т1 | 110
35
|  | 6-10 | 85 |  |  | 80 |  |  | 75 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 80 |  |  | 105 |  |  | 115 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 100 |  |  | 90
| Т2 | 110
35
|  | 6-10 | 100 |  |  | 95 |  |  | 80 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 75 |  |  | 87 |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
|  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 35 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 6-10 | 185 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
Нагрузка по ВЛ 110,35,6,10 кВ (с разбивкой по напряжениям) | Наименование ВЛ |  | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  |  | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
ВЛ 35 кВ
ТЭЦ-5 - Вышка I
ТЭЦ-5 - Вышка II
фидера 6-10 кВ
| №1 |  | 80 |  |  | 73 |  |  | 67 |  |  | 60 |  |  | 63 |  |  | 73 |  |  | 85 |  |  | 91 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 85
| №3 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| №5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| №7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| №8 |  | 27 |  |  | 27 |  |  | 24 |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 50 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 30
| №2 |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 5
| №4 |  | 35 |  |  | 32 |  |  | 27 |  |  | 23 |  |  | 25 |  |  | 23 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 20
| №6 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 35 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  |  | 20
Напряжения на шинах |  | 110 кВ
35 кВ
10 кВ
|  | 6 кВ | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,4/6,5 |  |  | 6,4/6,5 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3 |  |  | 6,4/6,3
Замер провёл |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А. |  |  | ОВБ - Базаров О.А.
Примечание: + направление потока мощности к шинам ПС -- направление потока мощности от шин ПС
в таблицу заносить только показания приборов (рассчитанные величины не заносить)

## ПС Оверята
Контрольный замер по ПС Оверята 17 декабря 2014г.
Диспетчерск. наимен. АТГ, мощность |  | Класс | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00 |  |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00 |  |  | 24-00
|  | напряж. | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q, | Ток, | P, | Q,
|  | кВ | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр | А | МВт | МВАр
Нагрузка по трансформаторам | Т1 | 110 | 54 |  |  | 35 |  |  | 41 |  |  | 62 |  |  | 30 |  |  | 36 |  |  | 32 |  |  | 38 |  |  | 64 |  |  | 60 |  |  | 38 |  |  | 39 |  |  | 80 |  |  | 74 |  |  | 47 |  |  | 63 |  |  | 62 |  |  | 66 |  |  | 42 |  |  | 44 |  |  | 61 |  |  | 40 |  |  | 56 |  |  | 56
35
10
| Т2 | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
35
10
Т3
|  | 35 | 24 |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 25 |  |  | 24
|  | 6 | 124 |  |  | 120 |  |  | 118 |  |  | 109 |  |  | 114 |  |  | 122 |  |  | 127 |  |  | 120 |  |  | 126 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 114 |  |  | 119 |  |  | 119 |  |  | 122 |  |  | 126 |  |  | 128 |  |  | 133 |  |  | 137 |  |  | 136 |  |  | 132 |  |  | 124 |  |  | 123
Т4
|  | 35 | 17 |  |  | 17 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 18 |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  | 21 |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 21 |  |  | 20 |  |  | 19
|  | 6 | 127 |  |  | 126 |  |  | 120 |  |  | 119 |  |  | 116 |  |  | 132 |  |  | 142 |  |  | 140 |  |  | 136 |  |  | 139 |  |  | 140 |  |  | 145 |  |  | 138 |  |  | 138 |  |  | 136 |  |  | 136 |  |  | 145 |  |  | 154 |  |  | 157 |  |  | 157 |  |  | 163 |  |  | 160 |  |  | 151 |  |  | 140
|  | 110 | 54 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
|  | 35 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0
|  | 6-10 | 251 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0
Нагрузка по ВЛ 110,35,6,10 кВ (с разбивкой по напряжениям) | Наименование ВЛ
ВЛ 110 кВ
| Оверята - Сюзьва |  | 199 | -40 | -11 | 185 | -36 | -10 | 156 | -29 | -6 | 175 | -37 | -10 | 161 | -28 | -7 | 142 | -28 | -6 | 168 | -34 | -8 | 202 | -36 | -9 | 190 | -38 | -11 | 146 | -28 | -8 | 194 | -38 | -12 | 132 | -25 | -6 | 168 | -33 | -8 | 199 | -42 | -13 | 202 | -36 | -10 | 212 | -40 | -13 | 240 | -45 | -15 | 202 | -37 | -11 | 161 | -31 | -8 | 168 | -32 | -8 | 233 | -43 | -13 | 148 | -30 | -7 | 161 | -32 | -6 | 151 | -28 | -7
| Оверята - Григорьевская |  | 168 | -34 | -8 | 168 | -33 | -8 | 134 | -26 | -6 | 156 | -33 | -8 | 154 | -27 | -6 | 122 | -25 | -5 | 151 | -31 | -7 | 182 | -32 | -8 | 175 | -35 | -11 | 137 | -26 | -7 | 178 | -35 | -10 | 122 | -24 | -6 | 137 | -26 | -6 | 168 | -37 | -11 | 180 | -31 | -9 | 194 | -38 | -12 | 214 | -40 | -13 | 168 | -31 | -8 | 146 | -28 | -7 | 159 | -30 | -7 | 202 | -38 | -10 | 134 | -27 | -6 | 137 | -27 | -6 | 137 | -26 | -6
| ТЭЦ-14 - Оверята I |  | 158 | 26 | 21 | 146 | 23 | 20 | 137 | 24 | 16 | 142 | 23 | 17 | 134 | 22 | 17 | 132 | 23 | 16 | 142 | 24 | 18 | 151 | 22 | 21 | 192 | 29 | 26 | 214 | 40 | 17 | 238 | 45 | 17 | 214 | 41 | 15 | 226 | 44 | 16 | 216 | 42 | 19 | 226 | 42 | 16 | 242 | 46 | 16 | 247 | 48 | 17 | 223 | 43 | 16 | 216 | 41 | 15 | 240 | 47 | 13 | 250 | 48 | 16 | 202 | 38 | 16 | 154 | 27 | 19 |  | 25 | 19
| ТЭЦ-14 - Оверята II |  | 158 | 27 | 21 | 146 | 24 | 20 | 137 | 24 | 16 | 139 | 23 | 17 | 134 | 23 | 17 | 132 | 23 | 16 | 142 | 23 | 18 | 154 | 23 | 21 | 194 | 30 | 27 | 221 | 41 | 18 | 240 | 46 | 17 | 218 | 43 | 15 | 228 | 45 | 16 | 221 | 43 | 19 | 230 | 44 | 16 | 242 | 47 | 16 | 252 | 48 | 17 | 228 | 44 | 16 | 218 | 42 | 15 | 242 | 48 | 13 | 254 | 49 | 16 | 202 | 38 | 16 | 163 | 28 | 19 | 154 | 25 | 19
| ТЭЦ-14 - Оверята III |  | 77 | 13 | 10 | 70 | 12 | 10 | 65 | 12 | 8 | 67 | 12 | 9 | 65 | 11 | 8 | 65 | 11 | 8 | 67 | 11 | 9 | 74 | 11 | 11 | 91 | 15 | 12 | 106 | 20 | 9 | 113 | 22 | 8 | 103 | 20 | 7 | 108 | 21 | 8 | 106 | 20 | 10 | 108 | 21 | 15 | 108 | 22 | 8 | 118 | 23 | 9 | 108 | 21 | 8 | 101 | 20 | 8 | 113 | 22 | 7 | 120 | 24 | 8 | 98 | 18 | 8 | 79 | 14 | 9 | 74 | 12 | 9
| ТЭЦ-14 - Оверята IV |  | 77 | 13 | 10 | 70 | 11 | 10 | 65 | 12 | 8 | 67 | 11 | 9 | 65 | 11 | 8 | 65 | 11 | 8 | 67 | 12 | 9 | 74 | 12 | 10 | 91 | 15 | 12 | 106 | 20 | 9 | 113 | 22 | 8 | 101 | 20 | 7 | 106 | 21 | 8 | 103 | 20 | 9 | 108 | 21 | 7 | 115 | 22 | 8 | 118 | 23 | 8 | 108 | 21 | 8 | 101 | 20 | 8 | 113 | 22 | 7 | 120 | 24 | 8 | 96 | 18 | 8 | 79 | 15 | 9 | 74 | 12 | 9
| Машиностроитель - Оверята I |  | 146 | 28 | -11 | 146 | 28 | -10 | 120 | 25 | -7 | 142 | 28 | -7 | 134 | 27 | -6 | 115 | 20 | -8 | 139 | 27 | -10 | 161 | 30 | -11 | 130 | 24 | -10 | 24 | 1 | -5 | 19 | 3 | -3 | 29 | -3 | -5 | 22 | 0 | -4 | 50 | 10 | -6 | 22 | 2 | -4 | 14 | 2 | -2 | 26 | 5 | -2 | 34 | 5 | -4 | 26 | 3 | -5 | 41 | -7 | -4 | 14 | -1 | -2 | 26 | 2 | -6 | 84 | 15 | -10 | 101 | 17 | -11
| Машиностроитель - Оверята II |  | 144 | 28 | -11 | 144 | 28 | -9 | 120 | 25 | -6 | 139 | 28 | -6 | 130 | 27 | -6 | 110 | 20 | -7 | 137 | 26 | -9 | 156 | 29 | -11 | 125 | 23 | -10 | 24 | 1 | -5 | 17 | 1 | -3 | 29 | -3 | -5 | 22 | 0 | -4 | 50 | 9 | -7 | 24 | 1 | -4 | 17 | 2 | -3 | 24 | 5 | -2 | 31 | 4 | -5 | 24 | 2 | -5 | 40 | -7 | -4 | 17 | -2 | -3 | 29 | 2 | -7 | 84 | 15 | -10 | 96 | 16 | -10
| Оверята - ГПП-1 |  | 50 | 10 | 3 | 50 | 11 | 3 | 50 | 10 | 3 | 50 | 11 | 3 | 50 | 10 | 3 | 53 | 10 | 3 | 53 | 10 | 3 | 50 | 10 | 3 | 55 | 10 | 3 | 50 | 11 | 3 | 50 | 10 | 3 | 26 | 5 | 2 | 26 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 22 | 4 | 2 | 22 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1
| ТЭЦ-5 - Оверята I |  | 65 | -12 | -5 | 67 | -12 | -5 | 70 | -13 | -5 | 65 | -12 | -5 | 67 | -13 | -5 | 72 | -13 | -5 | 67 | -12 | -5 | 60 | -11 | -5 | 79 | -13 | -8 | 82 | -15 | -6 | 84 | -16 | -6 | 91 | -17 | -6 | 79 | -15 | -5 | 82 | -15 | -4 | 82 | -16 | -5 | 77 | -15 | -4 | 79 | -15 | -4 | 86 | -17 | -5 | 91 | -17 | -6 | 82 | -16 | -4 | 72 | -14 | -4 | 77 | -14 | -5 | 62 | -12 | -5 | 68 | -12 | -5
| ТЭЦ-5 - Оверята II |  | 67 | -13 | -5 | 70 | -13 | -6 | 72 | -14 | -5 | 67 | -12 | -6 | 70 | -14 | -6 | 74 | -14 | -6 | 70 | -12 | -6 | 72 | -12 | -6 | 84 | -14 | -8 | 84 | -15 | -6 | 89 | -16 | -6 | 94 | -18 | -6 | 82 | -15 | -6 | 84 | -15 | -5 | 82 | -16 | -5 | 79 | -16 | -4 | 79 | -16 | -5 | 86 | -16 | -5 | 94 | -17 | -6 | 82 | -16 | -4 | 72 | -14 | -5 | 79 | -15 | -5 | 65 | -12 | -6 | 65 | -12 | -6
| ТЭЦ-5 - Оверята IV |  | 60 | -12 | -2 | 62 | -12 | -2 | 62 | -13 | -2 | 60 | -12 | -2 | 62 | -13 | -2 | 65 | -13 | -2 | 62 | -12 | -2 | 55 | -11 | -2 | 74 | -13 | -5 | 74 | -15 | -3 | 79 | -15 | -2 | 82 | -16 | -2 | 72 | -14 | -2 | 74 | -14 | -1 | 72 | -15 | -1 | 70 | -14 | 0 | 72 | -14 | -1 | 77 | -16 | -1 | 84 | -16 | -1 | 74 | -15 | 0 | 65 | -13 | -1 | 70 | -14 | -2 | 58 | -12 | -2 | 58 | -11 | -2
ВЛ 35 кВ
| Оверята - Северокамск |  | 6.5 | -0.4 | -0.2 | 6.8 | -0.4 | -0.2 | 6.1 | -0.3 | -0.2 | 5.9 | -0.3 | -0.2 | 7 | -0.4 | -0.2 | 8.8 | -0.5 | -0.2 | 8.8 | -0.5 | -0.2 | 9.9 | -0.6 | -0.2 | 8.5 | -0.5 | -0.2 | 10 | -0.6 | -0.2 | 9.4 | -0.6 | -0.2 | 9.1 | -0.5 | -0.2 | 8.9 | -0.5 | -0.2 | 8.7 | -0.5 | -0.2 | 9.4 | -0.6 | -0.2 | 9.4 | -0.6 | -0.2 | 9.2 | -0.5 | -0.2 | 10.4 | -0.6 | -0.2 | 11 | -0.7 | -0.3 | 11.2 | -0.7 | -0.3 | 10.3 | -0.6 | -0.3 | 10.5 | -0.6 | -0.3 | 9.8 | -0.6 | -0.3 | 9.4 | -0.5 | -0.3
фидера 6-10 кВ
| ОКЗ-1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Мысы |  | 122 |  |  | 120 |  |  | 117 |  |  | 109 |  |  | 114 |  |  | 122 |  |  | 127 |  |  | 120 |  |  | 126 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 116 |  |  | 115 |  |  | 118 |  |  | 119 |  |  | 122 |  |  | 126 |  |  | 130 |  |  | 133 |  |  | 138 |  |  | 136 |  |  | 131 |  |  | 132 |  |  | 125
| Н.Ивановская |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 33 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 32 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 31 |  |  | 29 |  |  | 31 |  |  | 30 |  |  | 34 |  |  | 34 |  |  | 37 |  |  | 34 |  |  | 39 |  |  | 38 |  |  | 36 |  |  | 33
| Лесной |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 4 |  |  | 2
| Восход |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 13 |  |  | 11 |  |  | 10
| Мошни |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 17 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 15 |  |  | 17 |  |  | 17 |  |  | 16
| ОКЗ-2 |  | 74 |  |  | 74 |  |  | 62 |  |  | 64 |  |  | 59 |  |  | 77 |  |  | 80 |  |  | 82 |  |  | 81 |  |  | 82 |  |  | 85 |  |  | 87 |  |  | 80 |  |  | 83 |  |  | 78 |  |  | 80 |  |  | 87 |  |  | 91 |  |  | 93 |  |  | 95 |  |  | 97 |  |  | 93 |  |  | 86 |  |  | 81
Напряжения на шинах |  | 110 кВ | 116,6/117 |  |  | 116,4/116,8 |  |  | 117,5/117,9 |  |  | 117,3/117,5 |  |  | 117/117,5 |  |  | 117,7/118,1 |  |  | 116,4/117 |  |  | 115,7/116,2 |  |  | 114,2/114,4 |  |  | 115,3/115,5 |  |  | 115,3/115,5 |  |  | 115,7/115,9 |  |  | 115,3/115,7 |  |  | 114,8/115,3 |  |  | 115,1/115,5 |  |  | 115,3/115,5 |  |  | 115,3/115,5 |  |  | 115,5/115,7 |  |  | 115,7/116,2 |  |  | 115,9/116,4 |  |  | 115,7/116,2 |  |  | 116,4/116,6 |  |  | 116,4/116,6 |  |  | 116,4/116,6
|  | 35 кВ | 37 |  |  | 37.1 |  |  | 37.5 |  |  | 37.1 |  |  | 37.5 |  |  | 37.4 |  |  | 37.1 |  |  | 36.9 |  |  | 35.8 |  |  | 36.3 |  |  | 36.5 |  |  | 36.8 |  |  | 36.3 |  |  | 36 |  |  | 36.6 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.3 |  |  | 36.6 |  |  | 36.9 |  |  | 36.6 |  |  | 36.9 |  |  | 36.8 |  |  | 36.9
10 кВ
|  | 6 кВ | 6,6/6,6 |  |  | 6,6/6,6 |  |  | 6,7/6,7 |  |  | 6,6/6,6 |  |  | 6,7/6,7 |  |  | 6,7/6,7 |  |  | 6,6/6,6 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,4/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,5/6,4 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,5/6,5 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,6/6,5 |  |  | 6,6/6,5
Замер провёл
Примечание: + направление потока мощности к шинам ПС -- направление потока мощности от шин ПС
в таблицу заносить только показания приборов (рассчитанные величины не заносить)