## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2018 | года
АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
122 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ фидер К.Маркса 37-39 от ТП-6 | 0.38 | 13,25 2018.12.04 | 16,15 2018.12.04 | П | 2.83 | ВЛ 0.38 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 |  |  |  |  | 1
123 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КЛ | ШРС Энтузиастов, 29 отТП-114 | 0.38 | 13,15 2018.12.06 | 15,30 2018.12.06 | П | 2.25 | КЛ 0.38 кВ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |  |  |  |  | 1
124 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-202 | 6 (6.3) | 09,40 2018.12.07 | 11,05 2018.12.07 | П | 1.42 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1
125 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ТП-157 | 6 (6.3) | 18,30 2018.12.13 | 21,50 2018.12.13 | П | 3.33 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |  |  |  |  | 1
126 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КЛ | ШРС-0,4 кВ Энтузиастов, 14, Коммунальная, 10 | 0.38 | 13,40 2018.12.14 | 15,25 2018.12.14 | П | 1.75 | КЛ 0.38 кВ |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |  |  |  |  | 1
127 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | КЛ | КЛ-10 кВ РП-ПТЖБ - ТП-204 | 10 (10.5) | 01,19 2018.12.17 | 05,51 2018.12.17 | В | 4.53 | КЛ 10 (10.5) кВ |  |  | 54 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 345 |  | №34 2018-12-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1
128 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-108 РУ-0,4кВ 2-я СШ | 0.38 | 13,15 2018.12.28 | 16,00 2018.12.28 | П | 2.75 | ТП 0.38 кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь