## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2019 | года
АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
8 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-171 | 0.38 | 09,00 2019.03.11 | 11,30 2019.03.11 | П | 2.5 | ТП 0.38 кВ |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 80 |  |  |  |  | 1
9 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | ТП-95 РУ-0,4 кВ | 0.38 | 14,00 2019.03.11 | 16,00 2019.03.11 | П | 2 | ТП 0.38 кВ |  |  | 108 | 0 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 170 |  |  |  |  | 1
10 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | РП-ПТЖБ ввод №2 | 10 (10.5) | 10,13 2019.03.14 | 10,53 2019.03.14 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 54 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 345 |  | №5 2019-03-14 | 3.4.9.2 | 4.21 | 1
12 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ТП | РП-ПТЖБ | 10 (10.5) | 10,17 2019.03.15 | 11,30 2019.03.15 | В | 1.22 | ТП 10 (10.5) кВ |  |  | 53 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 345 |  | №6 2019-03-15 | 3.4.9.2 | 4.11 | 1
13 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6 кВ фидер №1 ПС "Краснокамск", участок от ПС "Краснокамск" до МВ-1, РЛНД-10 | 10 (10.5) | 09,25 2019.03.20 | 14,45 2019.03.20 | П | 5.33 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 |  |  |  |  | 1
14 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №1 ПС "Краснокамк", участок от МВ-1 до ТП-72,516 | 6 (6.3) | 13,00 2019.03.21 | 17,00 2019.03.21 | П | 4 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 19 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 316 |  |  |  |  | 1
15 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №3 ПС "Краснокамск", участок от ТП-5160 до ТП 39,101 | 6 (6.3) | 08,56 2019.03.22 | 15,07 2019.03.22 | П | 6.18 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 160 |  |  |  |  | 1
16 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №3 ПС "Краснокамск", участок от ЗРУ-518 до ПС "Краснокамск" | 6 (6.3) | 13,45 2019.03.25 | 16,42 2019.03.25 | П | 2.95 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 270 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 1 | 268 | 1 | 335 |  |  |  |  | 1
17 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №5 ПС "Краснокамск", участок от ТП-75 до ТП-35, 516 | 6 (6.3) | 13,00 2019.03.27 | 16,30 2019.03.27 | П | 3.5 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |  |  |  |  | 1
18 | АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района" | ВЛ | ВЛ-6кВ фидер №8 ПС "Краснокамск", участок от ПС "Краснокамск" до ТП-514, 5156 | 6 (6.3) | 09,44 2019.03.29 | 13,11 2019.03.29 | П | 3.45 | ТП 6 (6.3) кВ |  |  | 72 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 2 | 69 | 1 | 125 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь